priedas Nr.2

**PASIŪLYMAS**

**,,ĮŽEMINIMO MEDŽIAGŲ VIEŠASIS PIRKIMAS“**

UAB „VILNIAUS APŠVIETIMAS“

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vieta)

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / *Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai* |  |
| Tiekėjo kodas |  |
| Tiekėjo adresas / *Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai* |  |
| Tiekėjo a. s., banko pavadinimas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

*Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us)~~,~~ ar subteikėją (-us)/*

|  |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) pavadinimas  (-ai) |  |
| Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (‑us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo dokumentuose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

**3.** **Pateikiame siūlomų Prekių techninį aprašymą:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Įžeminimo medžiagų techniniai parametrai ir reikalavimai** | **Dydis, sąlyga** | **Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai** | **Pridedami dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitiktį reikalavimams, nurodant puslapio numerį** |
| **3.1. Įžeminimo strypų ir jungiamųjų movų techniniai parametrai ir reikalavimai:** | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Nurodomas gamintojas)* |
|  | Galiojantys standartai | EN 62561 arba EN 62305 atitinkanti dalis; | Sertifikato kopija |  |
|  | Įžeminimo strypo medžiaga | Plienas | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |  |
|  | Įžeminimo strypo padengimas | Vario danga, ≥0,250mm | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |  |
|  | Įžeminimo strypo parametrai | 14,2 x 1500 mm (išorinis skersmuo ir ilgis) | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos, konstrukciniai brėžiniai |  |
|  | Įžeminimo strypo forma | Apvalus, galų užbaigimas kūgiu (be sriegio); Įžeminimo strypo pavyzdžio vaizdas 1 pav. | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos, konstrukciniai brėžiniai |  |
|  | Įžeminimo strypo mechaninė tempimo jėga | ≥ 550N/mm2 | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |  |
|  | Jungiamosios movos paskirtis | Įžeminimo strypų tęstiniam sujungimui | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |  |
|  | Jungiamosios movos medžiaga | Bronza, žalvaris arba varis | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |  |
|  | Jungiamosios movos forma | Pagaminta taip, kad 14,2 mm diametro strypai susijungtu movos viduje, užtikrintu gerą sujungimo kontaktą ir jėga kalimo metu persiduotu per strypus;  Be sriegio; Jungiamosios movos pavyzdžio vaizdas 2 pav. | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos, konstrukciniai brėžiniai |  |
| 10. | Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis | ≥ 25 metai | Gamintojo arba tiekėjo deklaracija |  |
| **3.2. Jungties vielai su strypu techniniai parametrai ir reikalavimai:** | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Nurodomas gamintojas)* |
|  | Jungties paskirtis | Ø14,2 mm variuoto įžeminimo strypo sujungimui su Ø8mm cinkuoto plieno viela | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |  |
|  | Jungties konstrukcija | Specialios formos jungtis pagamintas iš nerūdijančio plieno arba bronzos, arba vario, su 1-2 nerūdijančio plieno varžtais. Jungties pavyzdžio vaizdai 3 pav. | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos, konstrukciniai brėžiniai |  |
|  | Jungties tarnavimo laikas | ≥ 25 metai | Gamintojo arba tiekėjo deklaracija |  |
| **3.3.** | **Garantinis terminas (stypui, movai ir jungčiai), metais** | **≥ 5 metai** | Gamintojo arba tiekėjo deklaracija | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Siūlomas metų sk.)* |
| **4. Prekėms taikomi papildomi aplinkos apsaugos reikalavimai:** | | | | |
|  | Tiekėjas privalo užsakytas Prekes Sutarties vykdymo metu pristatyti darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. pristatymas nuo 09:00 val. iki 15:30 val. pirmadienį – ketvirtadienį, penktadienį iki 14:15 val., transportu, kurio tūris išnaudojamas maksimaliai. | | Tiekėjo laisvos formos deklaracija |  |
| **5.** | **Prekių tiekimo terminas (savaitėmis)** | **≤ 14 sav.** | Tiekėjo pasiūlymas | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Siūlomas savaičių sk.)* |

**6. Pateikiame siūlomų Prekių kainą:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Prekių pavadinimas/ modelis/gamintojas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis  12 mėn. | Vieneto įkainis,  Eur be PVM | Suma Eur be PVM  *(6.=4.x5.)* |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* |
| 1. | Variuotas įžeminimo strypas, be sriegio | vnt. | 15 750 |  |  |
| 2. | Jungiamoji mova variuotam įžeminimo strypui, be sriegio | vnt. | 12 600 |  |  |
| 3. | Jungtis | vnt. | 3 150 |  |  |
| **Pasiūlymo kaina be PVM, Eur VISO:** | | | | |  |
| **PVM\* (21%):** | | | | |  |
| **Pasiūlymo kaina su PVM\*, Eur VISO:** | | | | |  |

\*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

**Aukščiau esančioje lentelėje neišvardintoms to paties tipo Prekėms, siūlome \_\_\_\_% (**\_\_\_\_\_\_\_\_**procentų) nuolaidą.**

**Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.**

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkama sutarties įvykdymui.

Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, **prašome nurodyti, kokia pasiūlymo dalis yra konfidenciali.** Nepateikus atitinkamos informacijos Jūsų pasiūlymo forma teisės aktų nustatyta tvarka bus skelbiama visa apimtimi ir Jūs būsite visiškai atsakingi už konfidencialios informacijos paviešinimą.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) | Konfidencialumo priežastys |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

**Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) |
|  | ... |  |
|  | ... |  |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)